附件1
瓦房店市93处集中式饮用水水源清单
	序号
	水源地地址
	水源地名称
	水厂名称
	取水口

个数
	水源地

类型
	水质监测及评价结果
	备注

	1
	岗店街道
	岗店街道拉山村地下水型水源地
	拉山饮水工程
	2
	机井
	合格
	

	2
	九龙街道
	九龙街道三甲村地下水型水源地
	三甲饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	3
	
	复州河九龙街道九龙村水库型水源地
	复州湾镇郭屯村饮水工程
	　
	九龙水库
	合格
	

	4
	
	九龙街道吴店地下水型水源地
	吴店饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	5
	太阳街道
	太阳街道那屯村地下水型水源地
	那屯饮水工程
	1
	机井
	未监测
	

	6
	
	太阳街道榆树房村地下水型水源地
	榆树房饮水工程
	1
	机井
	未监测
	

	7
	
	太阳街道大河沿村地下水型水源地
	大河沿饮水工程
	1
	机井
	未监测
	

	8
	
	太阳街道潘大村地下水型水源地
	潘大饮水工程
	1
	机井
	已弃用
	

	9
	复州城镇 
	复州河复州城镇永丰村水库型水源地
	大河饮水工程
	　
	大河
水库
	总氮超标（0.73）、化学需氧量超标（0.14）
	

	10
	
	复州河复州城镇永丰村水库型水源地
	复州城镇自来水厂
	　
	大河
水库
	
	

	11
	
	复州河复州城镇永丰村水库型水源地
	古台村饮水工程
	　
	大河
水库
	
	

	12
	
	复州城镇八里村地下水型水源地
	大岭饮水工程
	　
	大河
水库
	
	

	13
	
	复州河复州城镇永丰村水库型水源地
	八里饮水工程
	5
	机井
	硝酸超标（0.05）、菌落总数超标（0.45）、总大肠菌群超标（14.67）
	

	14
	
	复州城镇小逢村地下水型水源地
	小逄饮水工程
	1
	机井
	总大肠菌超标（4）
	

	15
	许屯镇
	许屯镇东马屯村地下水型水源地
	东马屯饮水工程
	4
	机井
	总硬度超标（0.31）硝酸盐超标（1.45）
	

	16
	
	许屯镇腰屯村地下水型水源地
	腰屯饮水工程
	1
	大口井+截潜
	合格
	

	17
	永宁镇
	永宁镇全家村地下水型水源地
	全家饮水工程
	2
	机井
	合格
	

	18
	
	复州河永宁镇平家村水库型水源地
	永宁镇水厂
	　
	八一水库
	总氮超标（1.45）、总磷超标（0.20）、化学需氧量超标（0.62）
	

	19
	
	永宁镇谢家村地下水型水源地
	谢家饮水工程
	1
	机井
	亚硝酸盐氮超标、总大肠菌群超标（0.25）
	

	20
	谢屯镇
	谢屯镇前进村地下水型水源地
	大房身饮水工程
	1
	机井
	总硬度超标（0.053）
	

	21
	
	谢屯镇前进村地下水型水源地
	左屯饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	22
	
	谢屯镇泉眼村地下水型水源地
	泉眼饮水工程
	2
	机井
	合格
	

	23
	
	谢屯镇谢屯村地下水型水源地
	魏屯饮水工程
	1
	机井
	总硬度超标（0.33）氨氮超标
	

	24
	
	谢屯镇谢屯村地下水型水源地
	谢屯镇饮水工程
	3
	机井
	总硬度超标（0.044）、硝酸盐超标、亚硝酸盐超标（0.081）
	

	25
	
	谢屯镇谢屯村地下水型水源地
	谢屯镇中心水厂
	1
	机井
	氯化物超标(0.444) 、氨氮超标、亚硝酸盐氮超标
	

	26
	
	谢屯镇大屯村地下水型水源地
	大屯饮水工程
	2
	机井
	合格
	

	27
	
	谢屯镇七间房村地下水型水源地
	七间房饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	28
	老虎屯镇
	老虎屯镇马圈村地下水型水源地
	马圈村饮水工程
	1
	机井
	硝酸盐超标（0.633）
	

	29
	
	老虎屯镇石屯村地下水型水源地
	石屯饮水工程
	1
	机井
	硝酸盐超标（0.5135）
	

	30
	
	老虎屯镇后三十里堡村地下水型水源地
	后三十里堡村饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	31
	
	老虎屯镇大四川村地下水型水源地
	大四川村饮水工程
	1
	机井
	硝酸盐超标（0.466）
	

	32
	
	老虎屯镇大老虎屯村地下水型水源地
	大老虎饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	33
	
	老虎屯镇雅化村地下水型水源地
	雅化饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	34
	
	老虎屯镇芙蓉村地下水型水源地
	芙蓉村饮水工程
	2
	机井
	总硬度超标（0.089）、硝酸盐超标（1.63）
	

	35
	
	老虎屯镇三家村地下水型水源地
	三家村饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	36
	
	老虎屯镇小老虎村地下水型水源地
	小老虎饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	37
	
	老虎屯镇栾店村地下水型水源地
	后房身饮水工程
	1
	机井
	硝酸盐超标（0.21）
	

	38
	
	老虎屯镇后二十里堡村地下水型水源地
	后二十里堡村饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	39
	
	老虎屯镇虎头村地下水型水源地
	虎头村饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	40
	红沿河镇
	复州河红沿河镇大咀村水库型水源地
	大咀村饮水工程
	　
	大河水库
	总氮超标（0.73）、化学需氧量超标（0.14）
	

	41
	李官镇
	李官镇李官村地下水型水源地
	李官饮水工程
	2
	机井
	合格
	

	42
	
	复州河李官镇杏树村河流型水源地
	李官供水站
	2
	大口井+机井
	细菌总数超标（749）
	

	43
	仙浴湾镇
	仙浴湾镇旅游区地下水型水源地
	旅游区胜利村饮水工程
	1
	大口井
	总大肠菌群超标
	

	44
	
	仙浴湾镇旅游区地下水型水源地
	旅游区宁家村饮水工程
	1
	大口井
	总大肠菌群超标
	

	45
	
	仙浴湾镇宁家村地下水型水源地
	羊倌堡饮水工程
	2
	机井
	总硬度超标（0.253）、硫酸盐超标（0.556）
	

	46
	瓦窝镇
	瓦窝镇卢屯村地下水型水源地
	刘炉屯自来水工程
	2
	机井+大口井
	合格
	

	47
	
	瓦窝镇王家社区地下水型水源地
	王屯自来水工程
	1
	机井
	合格
	

	48
	
	瓦窝镇田屯村地下水型水源地
	陈屯自来水工程
	1
	大口井
	总硬度超标（0.084）、氯化物超标（0.58）
	

	49
	
	瓦窝镇曲店村地下水型水源地
	后东屯自来水工程
	2
	机井+大口井
	合格
	

	50
	元台镇
	元台镇陶家村地下水型水源地
	陶家村饮水工程
	2
	机井
	总大肠菌群超标、细菌总数超标（2.1）
	

	51
	
	元台镇田家村地下水型水源地
	田家饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	52
	
	元台镇大王村地下水型水源地
	姜屯水厂
	2
	大口井
	合格
	

	53
	
	元台镇潘屯村地下水型水源地
	吕沟庙沟饮水工程
	1
	大口井
	已弃用，并网
	

	54
	
	元台镇潘屯村地下水型水源地
	潘屯村自来水工程
	2
	机井
	总硬度超标（0.151）硝酸盐超标（0.2655)
	

	55
	
	元台镇潘屯村地下水型水源地
	宫屯人畜饮水工程
	1
	大口井
	合格
	

	56
	
	元台镇田屯村地下水型水源地
	田屯饮水工程
	1
	大口井
	已弃用，并网
	

	57
	
	元台镇利兴村地下水型水源地
	利兴饮水工程
	2
	机井
	细菌总数超标（3.1）
	

	58
	
	元台镇吴窑村地下水型水源地
	吴窑饮水工程
	2
	机井
	浑浊度超标（2.37）耗氧量超标 硝酸盐超标（0.68）总大肠菌数超标
	

	59
	阎店乡
	阎店乡倪洼村地下水型水源地
	倪洼饮水工程
	1
	机井
	总大肠菌群超标  细菌总数超标（36）
	

	60
	
	阎店乡闫店村地下水型水源地
	阎店乡供水工程
	2
	机井
	合格
	

	61
	
	阎店乡闫店村地下水型水源地
	都屯饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	62
	
	阎店乡左屯村地下水型水源地
	左屯饮水工程
	2
	机井
	合格
	

	63
	
	阎店乡杨店村地下水型水源地
	杨店村饮水工程
	1
	机井
	细菌总数超标（3.5）
	

	64
	
	阎店乡薛家村地下水型水源地
	东张饮水工程
	1
	机井
	产权纠纷、现停用，合格
	

	65
	
	阎店乡和平村地下水型水源地
	和平饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	66
	
	阎店乡大东村地下水型水源地
	大东饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	67
	西杨乡
	西杨乡车家村地下水型水源地
	将军石饮水工程
	5
	机井
	未监测
	

	68
	
	西杨乡车家村地下水型水源地
	车家村饮水工程
	3
	机井
	合格
	

	69
	
	西杨乡西杨村地下水型水源地
	西杨村饮水工程
	2
	机井
	合格
	

	70
	
	西杨乡西杨村地下水型水源地
	西杨村饮水工程
	1
	机井
	已弃用，并网
	

	71
	
	西杨乡渤海村地下水型水源地
	渤海村饮水工程
	4
	机井
	合格
	

	72
	
	西杨乡二道岭村地下水型水源地
	二道岭村饮水工程
	1
	机井
	总硬度超标（0.06）硝酸盐超标（0.197）
	

	73
	
	西杨乡周山村地下水型水源地
	周山村饮水工程
	4
	机井
	合格
	

	74
	
	西杨乡西柏村地下水型水源地
	西柏村饮水工程
	2
	机井
	硝酸盐超标（0.01）
	

	75
	
	西杨乡苇套村地下水型水源地
	苇套农场饮水工程
	2
	机井
	合格
	

	76
	
	西杨乡谭家村地下水型水源地
	谭家村饮水工程
	1
	机井
	合格
	

	77
	
	西杨乡万家村地下水型水源地
	万家村饮水工程
	1
	机井
	硝酸盐超标（0.2）
	

	78
	
	西杨乡许家村地下水型水源地
	许家村饮水工程
	2
	机井
	总大肠菌群超标 细菌总数超标（6.1）
	

	79
	驼山乡
	驼山乡大魏村地下水型水源地
	大魏饮水工程
	1
	机井
	未监测
	

	80
	
	驼山乡丁屯村地下水型水源地
	驼山乡供水工程
	2
	机井
	细菌总数超标（369）
	

	81
	
	驼山乡泉水村地下水型水源地
	榆树房饮水工程
	1
	机井
	未监测
	

	82
	三台满族乡
	三台满族乡海岛村地下水型水源地
	海岛饮水工程
	1
	机井
	未监测
	

	83
	
	三台满族乡青山村地下水型水源地
	青山饮水工程
	1
	机井
	未监测
	

	84
	
	三台满族乡娘娘宫村地下水型水源地
	娘娘宫饮水工程
	1
	机井
	未监测
	

	85
	
	三台满族乡石磊村地下水型水源地
	石磊饮水工程
	1
	大口井
	未监测
	

	86
	泡崖乡
	泡崖乡吴屯村地下水型水源地
	吴屯饮水工程
	2
	机井
	合格
	

	87
	
	泡崖乡阎屯村地下水型水源地
	阎屯饮水工程
	2
	机井
	总硬度超标（0.057） 硝酸盐超标（1.17） 总大肠菌群超标
	

	88
	
	泡崖乡泡崖村地下水型水源地
	泡崖饮水工程
	1
	机井
	未监测
	

	89
	
	泡崖乡长山村地下水型水源地
	长山饮水工程
	2
	机井
	未监测
	

	90
	
	泡崖乡王屯村地下水型水源地
	庙岭饮水工程
	1
	机井
	未监测
	

	91
	
	泡崖乡王屯村地下水型水源地
	蒋屯饮水工程
	2
	机井
	合格
	

	92
	松树镇高屯
	松树水库瓦房店市城市在用水源地
	瓦房店市城市

净水厂（祝店）
	1
	湖库
	水质一直达标
	

	93
	太阳街道办事处王店村
	东风水库瓦房店市城市备用水源地
	瓦房店市城市

净水厂（祝店）完成应急供水管网对接
	3
	湖库
	2018年实现水质达标
	长兴岛、松木岛、瓦房店市


附件2

瓦房店市集中式饮用水水源地保护攻坚战实施方案任务分解表
	任务类别
	序号
	主要任务及目标
	完成时限
	牵头

单位
	责任

单位
	配合单位

	强力推进饮用水水源地规范化建设
	（一）实施东风水库水质改善工程。
	1
	2019年开展回头河下游生态修复既东风水库水质改善工程，实施河道治理及人工湿地建设，促进东风水库水质稳定达标。
	2019年启动，2020年完成。
	市水务局
	市发展与改革局、市自然资源局、市生态环境分局、市住房与城乡建设局、相关乡镇政府、街道办事处

	
	（二）科学合理划定和调整保护区。
	2
	2018年底前完成松树水库饮用水水源保护区界线的调整及划定工作，2019年底前完成松树水库水源保护标志的调整工作。
	2019年底前
	市生态环境分局、市水务局
	市自然资源局、市交通运输局、市卫生健康局、松树镇政府、得利寺镇政府、祝华街道办事处、太阳街道办事处等

	
	
	
	完成东风水库饮用水水源保护区界线的调整及划定工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	2019年8月底前
	
	

	
	
	
	按要求完成东风水库水源保护标志的调整工作。
	按要求
	
	

	
	（三）加强城市水源地保护区规范化建设和生态保护。
	3
	完成松树水库饮用水水源一级保护区围网封闭工作和实时视频监控及预警监控建设，完成东风水库饮用水水源一级保护区围网封闭工作。
	2019年11月底前
	市水务局
	市发展和改革局、市生态环境分局、市财政局、松树镇政府、祝华街道办事处、太阳街道办事处等

	强力推进饮用水水源地规范化建设
	（三）加强城市水源地保护区规范化建设和生态保护。
	4
	积极开展饮用水水源保护区生态修复。
	完成松树水库生态环境保护工程方案编制。
	2019年底前
	市生态环境分局
	市发展和改革局、市水务局、市自然资源局等

	
	
	
	
	实施松树水库生态环境保护工程，积极争取上级专项资金，因地制宜做好水源保护区内河道生态治理、生态隔离缓冲带和湿地建设。
	2020年底前
	市水务局
	市生态环境分局、市财政局、松树镇政府

	
	
	
	
	开展受损农用地、废弃矿山、未利用废弃地的生态修复。
	
	市自然资源局
	

	
	（四）推进农村集中式饮用水水源规范化建设。
	5
	推进农村集中式饮用水水源开展保护区划定工作，2020年底前完成具备条件的农村集中式饮用水水源保护区划定工作，结合实际情况开展水源保护区生态修复工作。
	2020年底前
	市生态环境分局、市水务局
	相关乡镇政府、街道办事处
	市自然资源局、市卫生健康局

	　
	（五）依法关闭保护区内排污口。
	6
	全面排查饮用水源地保护区排污口、违法建筑等。
	2019年4月底
	市生态环境分局、市水务局
	祝华街道办事处、太阳街道办事处、得利寺镇政府、松树镇政府

	
	
	7
	依法责令东风水库一级保护区（淹没线以下）工业企业及其它违法建筑退出。
	2019年10月底
	市水务局
	祝华街道办事处、太阳街道办事处
	市自然资源局

	全面清理整顿水源保护区内环境违法问题
	
	8
	完成东风水库一、二级保护区违法用地企业及项目查处，责令恢复原状。
	2019年4月－2019年10月底
	市自然资源局
	祝华街道办事处、太阳街道办事处、得利寺镇政府、松树镇政府、市公安局

	
	
	9
	完成水源地保护区养殖项目污染整治及粪污资源化利用。
	2019年5月底
	市生态环境分局、农业农村局
	祝华街道办事处、太阳街道办事处、得利寺镇政府、松树镇政府

	
	
	10
	组织完成水源地二级保护区排污企业关闭并拆除排污口。
	2019年10月底
	市生态环境分局
	市住房与城乡建设局、市公安局、市自然资源局、市财政局

	全面清理整顿水源保护区内环境违法问题
	（六）依法整治保护区内居民生活污染和种植大棚。
	11
	开展松树水库保护区居民污水排放评估，制定治理方案。
	2019年4月底
	市生态环境分局
	松树镇政府、得利寺镇政府、祝华街道办事处、太阳街道办事处
	市水务局、市财政局

	
	
	12
	开展东风水库保护区居民污水排放评估，制定治理方案。
	
	
	
	

	
	
	13
	完成松树水库、东风水库保护区居民生活污水处理及生活垃圾收集转运处置。
	2019年8月底
	
	
	

	
	
	14
	完成东风水库一级保护区（淹没线以下）农业大棚退出。
	2019年10月底
	市水务局、市农业农村局
	祝华街道办事处、太阳街道办事处
	市财政局

	
	（七）全面控制农业面源污染。
	15
	完成东风水库一级保护区（淹没线以下）一般耕地退出。
	2019年8月
	
	
	

	
	
	16
	取缔水源地一级保护区内放牧、耕种、垂钓、游泳等违法行为。
	2019年8月底
	市水务局
	松树镇政府、得利寺镇政府祝华街道办事处、太阳街道办事处

	
	
	17
	完成松树水库、东风水库一级保护区基本农田及松树水库、东风水库保护区耕地测土配方，实施科学种植，减少农药、化肥使用量。
	2019年5月
	市农业农村局
	

	实现饮用水水源全过程监管
	（八）加强水源地水质监测工作。
	18
	环保部门负责集中式饮用水水源水质监测工作，水务部门负责水库出水口水质监测工作，住建部门负责净水厂进水口及管网水质监测工作，卫健部门做好居民用户的水质监测工作。松树水库和东风水库集中式饮用水水源应至少每月监测1次；乡级集中式饮用水源至少每年监测1次
	持续推进
	市生态环境分局、市水务局、市住房和城乡建设局、市卫生健康局按职责分工负责

	
	（九）建立和完善信息公开制度。
	19
	2018年10月起，松树水库和东风水库集中式饮用水水源水质、净水厂进水口及管网水质、居民用户的水质保持至少每季度在市政府网站向社会公开1次。
	
	

	
	
	20
	水源地专项整治期间，每月月底在市政府网站公开水源地整治清单及进展情况
	
	市生态环境分局
	市水务局，市自然资源局，市农村农业局，相关乡镇政府、街道办事处等

	加强地下水型饮用水水源管理
	（十）开展集中式地下水饮用水水源补给区环境状况调查。
	21
	开展集中式地下水饮用水水源补给区环境状况调查。根据调查结果及发现问题认真落实整改，对水源补给区内存在地下水污染隐患的工业园区和矿山开采区等，实施防渗处理。
	2020年底前
	市生态环境分局、市自然资源局
	相关乡镇政府、街道办事处和轴承产业园区管委会
	市住房和城乡建设局、市科技和工业信息化局、市水务局

	
	
	22
	全面完成加油站地下油罐更新改造。
	2019年底
	市生态环境分局
	市商务局

	完善饮用水水源风险防控
	（十一）定期修订完善各饮用水水源地专项应急预案并定期演练。
	23
	完成松树水库和东风水库饮用水水源地应急预案（一源一案）的修订工作，并报大连市生态环境局备案，定期组织开展水源地突发环境污染事件应急演练。
	2020年底前
	市生态环境分局
	市水务局、市应急管理局等

	
	
	24
	完成县级及以上公路穿越水源保护区环境风险防范设施建设。
	2019年6月底前
	市交通运输局
	市生态环境分局，相关乡镇政府、街道办事处

	
	
	25
	对穿越乡镇饮用水水源保护区道路桥梁进行全面评估，进一步落实完善环境风险防范设施。
	2020年底前
	市生态环境分局
	市交通运输局，相关乡镇政府、街道办事处

	
	
	26
	饮用水水源保护区内，原则上禁止输油、输气管道穿越，确需穿越的，要采取防漏措施，必要时设置事故导流槽。
	持续推进
	市生态环境分局、市自然资源局、市住建局按职责分工

	
	
	27
	完善上下游环境风险及污染治理协同防控和合作机制，探索建立定期联合检查和通报制度。
	
	市生态环境分局
	市水务局、市交通运输局、市公安局、市自然资源局
	相关乡镇政府、街道办事处


— 9 —
— 14 —
— 13 —

