水源地水质状况报告
瓦房店市环境监测站        2020年7月7日
一、监测情况
瓦房店市环境监测站于2020年7月1日对东风水库两处集中式饮用水源水质进行了监测。
（一）监测点位
监测点位为：东风水库下游。
（二）监测项目
监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）及叶绿素a、透明度、电导率，共32项。
二、评价标准及方法
根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办【2011】22号）进行评价，补充项目采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果
监测结果表明：东风水库水源地评价指标均符合地表水Ⅲ类标准及补充项目标准；水源地达标率为100%。水源地为Ⅲ类水质，详见表1。
表1        2020年7月饮用水源水质状况统计表
	序号
	水源地名称
	所在地
	达标情况
	超标项目（超标倍数）

	2
	东风水库
	瓦房店市
	达标
	—


