污水处理厂水质状况报告
瓦房店市环境监测站        2020年7月16日
一、监测情况
瓦房店市环境监测站于2020年7月1日对瓦房店龙山污水处理厂、瓦房店岭东污水处理厂两家污水厂水质进行了监测。
（一）监测点位
监测点位为：瓦房店龙山污水处理厂、瓦房店岭东污水处理厂入口、出口各两个点位。
（二）监测项目
入口：总磷、化学需氧量、氨氮、总氮、流量，共5项。

出口：pH、生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氨氮、总氮、石油类、动植物油、水温、流量，共21项。

二、评价标准
根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）进行评价。
三、评价结果
监测结果表明：瓦房店龙山污水处理厂出口排放水污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；瓦房店岭东污水处理厂出口排放水污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。详见表1。
表1        2020年7月污水处理厂水质状况统计表
	序号
	污水处理厂名称
	所在地
	达标情况
	超标项目（超标倍数）

	1
	瓦房店龙山污水处理厂
	瓦房店市
	达标
	—

	2
	瓦房店岭东污水处理厂
	瓦房店市
	达标
	—


