水源地水质状况报告

瓦房店市环境监测站        2020年8月13日

一、监测情况

瓦房店市环境监测站于2020年8月3日对东风水库集中式饮用水源水质进行了监测。

（一）监测点位

监测点位为：东风水库下游。

（二）监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）及叶绿素a、透明度、电导率，共32项。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办【2011】22号）进行评价，补充项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

监测结果表明：东风水库水源地评价指标均符合地表水Ⅲ类标准及补充项目标准；水源地达标率为100%。水源地为Ⅲ类水质，详见表1。

表1        2020年8月饮用水源水质状况统计表

| 序号 | 水源地名称 | 所在地 | 达标情况 | 超标项目（超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东风水库 | 瓦房店市 | 达标 | — |