瓦房店市大面积停电事件

应急预案

编制单位：瓦房店市人民政府

编制日期：2021年11月

目      录
- 1 -1  总则


- 1 -1.1  编制目的


- 1 -1.2  编制依据


- 1 -1.3　适用范围


- 2 -1.4　工作原则


- 3 -1.5  事件分级


- 5 -1.6  应急预案体系


- 5 -2　组织指挥体系与职责


- 5 -2.1 组织指挥机构


- 6 -2.2  工作机构


- 6 -2.3  职责


- 14 -2.4　各乡镇街道组织指挥机构


- 14 -2.5　现场指挥机构


- 14 -2.6　电力企业


- 15 -2.7　重要电力用户


- 15 -2.8  专家组


- 15 -3　风险分析与监测预警


- 15 -3.1　风险分析


- 17 -3.2  监测


- 17 -3.3  预警发布与行动


- 20 -3.4  信息报告


- 21 -4  应急响应


- 21 -4.1 确定响应级别


- 22 -4.2  响应程序


- 24 -4.3  响应要点


- 26 -4.4  响应措施


- 29 -4.5　响应终止


- 30 -5　后期处置


- 30 -5.1  处置评估


- 30 -5.2  事件调查


- 30 -5.3  善后处置


- 31 -5.4  恢复重建


- 31 -6　保障措施


- 31 -6.1  队伍保障


- 31 -6.2  装备物资保障


- 31 -6.3  通信、交通与运输保障


- 32 -6.4  技术保障


- 32 -6.5  应急电源保障


- 32 -6.6  资金保障


- 33 -7　宣教培训和演练


- 33 -7．1  宣传教育


- 33 -7．2 培训


- 33 -7．3 预案演练


- 34 -8  责任追究


- 34 -9  附则


- 34 -9.1  预案管理


- 34 -9.2  预案解释


- 34 -9.3  预案实施


- 35 -10  附件


- 36 -10.1  瓦房店市大面积停电事件应急指挥部组织框架图


- 37 -10.2  瓦房店市大面积停电事件应急响应流程图




瓦房店市大面积停电事件应急预案
1  总则

1.1  编制目的

建立健全大面积停电事件应对工作机制，提高全市应对能力和应对效率，最大程度减少人员伤亡和财产损失，保证瓦房店市电网安全稳定运行，维护公共安全和社会稳定。

1.2  编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《电网调度管理条例》《国家大面积停电事件应急预案》《辽宁省突发事件应急预案管理办法（试行）》《大连市大面积停电事件应急预案》《瓦房店市突发事件总体应急预案》及相关法律法规，制定本预案。

1.3　适用范围

本预案适用于瓦房店市范围内发生的大面积停电事件应对工作。

大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成电网大量减供负荷，对国家安全、社会稳定以及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

1.4　工作原则

1.4.1  以人为本，保障民生
把保障人民群众的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少大面积停电事件造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务，最大程度减少电网大面积停电事件对社会和企业造成的各类危害，重点保障关系国计民生的重要区域、重要用户以及人民群众生活基本用电。
1.4.2  统一领导，分级负责

在市委、市政府统一领导下，按照综合协调、分级负责、属地为主的要求，各级政府及其有关部门、电力企业、重要电力用户等认真履行安全生产责任主体的职责，建立和完善应急机制，做好大面积停电事件的应急管理和应急处置工作。

1.4.3  预防为主，居安思危
加强电力安全管理，落实事故预防和隐患控制措施，防患于未然。坚持应急与预防工作相结合，加强应急救援的宣传教育工作。做好预防、预测、预警和预报工作，以及常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等应对电网大面积停电事件的各项准备工作。

1.4.4  快速反应，协同应对

加强应急队伍建设，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急联动机制；实施广泛动员，依靠公众力量和全社会参与，形成应对突发大面积停电事件的整体合力。大面积停电事件发生后，各级政府及其有关部门、电力企业、重要电力用户应立即按照职责分工和相关预案开展处置工作。
1.4.5  依靠科技、提高能力

加强科学技术研究和开发，采用先进技术装备，整合应急资源，建设统一管理、装备精良、技术熟练、反应迅速的应急救援队伍。配备专业知识精湛、处置突发大面积停电事件经验丰富的专家队伍，加强宣传和培训教育工作，提高各级人员应急处置和应急救援，应对大面积停电事件的综合素质和能力。

1.5  事件分级

按事件严重性和受影响程度，瓦房店大面积停电事件分为较大大面积停电事件（I级）、一般大面积停电事件（Ⅱ级）、较大社会影响电网停电事件（Ⅲ级）和五级电网停电事件（Ⅳ级）四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示，I级为最高级别。

1.5.1  较大大面积停电事件（I级）
瓦房店地区电网负荷150兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上的供电用户停电。市应急指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大大面积停电事件的。

1.5.2  一般大面积停电事件（Ⅱ级）
瓦房店地区电网负荷150兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；电网负荷在150兆瓦以下时减供负荷40%以上，或停电用户数达50%以上。市应急指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为一般大面积停电事件的。

1.5.3  较大社会影响电网停电事件（Ⅲ级）
出现下列情况之一，为较大大面积停电事件：瓦房店地区电网负荷150兆瓦以上的减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电。市应急指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大社会影响电网停电事件的。

1.5.4  五级电网停电事件（Ⅳ级）

出现下列情况之一，为 五级电网停电事件：瓦房店地区电网负荷150兆瓦以上的减供负荷10%以上20%以下，或15%以上30%以下供电用户停电。市应急指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为五级电网停电事件的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

1.6  应急预案体系

我市应对突发大面积停电事件的应急预案体系，由《瓦房店市突发大面积停电事件应急预案》，各级政府及其有关部门、电力企业、重要电力用户以及辖区内企事业单位应急预案组成。各级预案相互衔接、协调一致、相互配合。
2　组织指挥体系与职责

2.1 组织指挥机构

成立瓦房店市大面积停电事件应急指挥部（以下简称市应急指挥部），是我市应对大面积停电事件应急处置的组织指挥机构。负责统一组织指挥和协调开展大面积停电事件应对工作。

当发生较大、一般大面积停电事件时，市应急指挥部在大连市大面积停电事件应急指挥部（以下简称大连市应急指挥部）统一领导、组织和指挥下开展大面积停电事件应对工作。

当发生较大社会影响电网停电、五级电网停电大面积停电事件时，市应急指挥部负责指挥、协调本行政区域内大面积停电事件应对工作。超出瓦房店市处置能力时，按程序报请大连市政府，请求大连市政府统一领导、组织和指挥大面积停电事件应对工作。

市应急指挥部总指挥由分管副市长担任，副总指挥由市科技和工业信息化局局长和瓦房店市供电公司总经理担任。

市应急指挥部成员由市委宣传部、市政府办公室、市发展改革局、市科技和工业信息化局、市公安局、市民政局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市商务局、市文化和旅游局、市卫生健康局、市应急管理局、市气象局、国网瓦房店供电分公司、市移动公司、市联通公司、市电信公司、各乡镇街道、发电企业及铁路等部门和单位等组成。

2.2  工作机构

市应急指挥部办公室（简称指挥部办公室）设在市科技和工业信息化局，是市应急指挥部的工作机构。负责应对大面积停电事件所需的日常应急准备工作，承担应急响应期间应急指挥部的相关任务。

办公室主任由市科技和工业信息化局局长兼任。

市应急指挥部下设电力恢复组、新闻宣传组、综合保障组、社会稳定组四个工作组。

2.3  职责

2.3.1  市应急指挥部职责

（1）统一领导、指挥、协调瓦房店市大面积停电事件的应急处理、事故抢险、电网恢复等各项应急工作，研究重大应急决策和部署。

（2）决定实施和终止应对预案，负责启动较大、一般大面积停电事件的应急响应，负责应急处理的评价与考核。

（3）负责向市政府和上级组织指挥机构汇报突发事件及其应对情况。

（4）根据应对需要，下达对运行现场人员进行疏散，对现场设备进行隔离，紧急调集人员、备品备件、交通工具以及相关设施等指令。

（5）掌握电网运行突发事件的动态情况，对突发事件的应急处理以及有关预防措施的制定和落实进行检查和指导。

（6）配合大连市大面积停电事件应急指挥部的工作。

（7）发生跨行政区域的大面积停电事件时，根据需要建立跨区域大面积停电事件应急合作机制。

2.3.2  总指挥、副总指挥职责

（1）总指挥职责

批准本预案响应程序的启动与终止；决策救援方案并实施全过程指挥与协调救援工作；负责人员和资源配置；应急救援队伍的调动；协调应急救援有关工作。

（2）副总指挥职责

协助总指挥完成应急救援指挥、协调工作，或受总指挥的指派，代替总指挥完成应急救援指挥工作。

2.3.3  指挥部办公室职责

（1）发生大面积停电事件时，按照应急指挥部的要求，立即通知各相关成员单位，并确定相应会议场所。

（2）落实应急指挥部部署的各项任务及应急指令。

（3）跟踪监控应急处理和供电恢复情况。

（4）建立大面积停电事件应急响应联动体系，并定期调整和完善。

（5）建立大面积停电事件报告体系和相关信息汇总体系。

（6）负责组织市级层面的大面积停电事件的应急培训与演练。
2.3.4  各工作组组成及职责分工

（1）电力恢复组

1）成员组成：由市科技和工业信息化局牵头，市发展改革局、市公安局、市住房城乡建设局、市水务局、市应急管理局、市气象局、武警瓦房店支队、瓦房店供电公司等组成，视情况增加其他电力企业。

2）主要职责：负责组织进行技术研判，开展事态分析；组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响区域供电工作；负责重要电力用户、重点区域的临时供电保障；负责组织跨区域的电力应急抢修恢复协调工作；协调部队、武警有关力量参与救援。

（2）新闻宣传组

1）成员组成：由市委宣传部牵头，视情况组织指挥部成员单位和新闻媒体等单位组建应急新闻协调机构并开展工作。

2）主要职责：按照市应急指挥部要求，适时组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析国内外舆情和社会公众动态，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论。

（3）综合保障组

1）成员组成：由市科技和工业信息化局牵头，市发展改革局、市应急管理局、市公安局、市民政局、市财政局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市商务局、市文化和旅游局、市卫生健康局、瓦房店供电公司、市移动公司、市电信公司、市联通公司及铁路等单位组成，视情况增加其他电力企业。

2）主要职责：负责对大面积停电事件受灾情况进行核实，指导恢复电力抢修工作，落实人员、资金和物资；组织做好应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；监督指导供水企业，保障供水、供气等设施正常运行；维护供热、通信、广播电视等设施正常运行；维护铁路、道路、水路等基本交通运行；组织开展事件处置评估。

（4）社会稳定组

1）成员组成：由市公安局牵头，市发展改革局、市科技和工业信息化局、市民政局、市交通运输局、市商务局、武警瓦房店支队等组成。

2）主要职责：负责加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；加强对重要生活必需品等商品的市场供应；加强对重点区域、重点单位的警戒；做好受影响人员、涉事单位、政府及有关部门矛盾纠纷化解等工作，切实维护社会稳定。

2.3.5  各成员单位职责

（1）市委宣传部：根据市应急指挥部的安排，组织有关部门统一宣传口径，组织媒体播发相关新闻；根据事件的严重程度或其他需要，组织现场新闻发布会；加强对新闻单位、媒体宣传报道的指导和管理；负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，及时对外发布信息。完成市应急指挥部交办的其他工作。
（2）市政府办公室：负责统一收集、汇总报送市政府的重要信息，及时向市领导报告；传达市领导的指示批示。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（3）市发展改革局：负责协调综合保障，物资调配，协调电力企业设备设施修复项目计划安排；完成市应急指挥部交办的其他工作。

（4）市科技和工业信息化局：负责组织、召集市应急指挥部成员、办公室成员会议；迅速掌握大面积停电情况，向应急指挥部提出处置建议，负责组织协调全市电力资源的紧急调配。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（5）市公安局：负责协助市应急指挥部做好事故的救援工作，及时妥善处理由大面积停电引发的影响社会治安秩序的事件，加强治安巡逻，维护社会治安秩序，及时组织疏导交通，保障救援工作及时有效地进行；负责互联网信息内容监督管理等。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（6）市民政局：负责受影响导致基本生活无法维持且符合救助条件人员的基本生活救助。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（7）市财政局：负责按照应急指挥部要求，做好资金保障工作；负责协调维持和恢复城市供水设施运行。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（8）市自然资源局：负责对地质灾害进行监测和预报，为恢复重建在供地计划中予以优先保障；负责协调组织森林火灾的预防和扑救工作，提供森林火灾火情信息。完成市应急指挥部交办的其他工作。
（9）市生态环境局：负责组织对大面积停电引发的环境污染事件发生地现场周边及波及范围的环境进行应急监测，提出控制、消除环境污染措施的建议，开展环境污染事故应急处置。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（10）市住房城乡建设局：按照属地管理原则，负责协调维持和恢复城市供气、供热设施运行；负责协调维持和恢复城市市政照明、排水等公用设施运行，保障居民基本生活需要。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（11）市交通运输局：负责协调保障发电燃料、抢险救援物资、必要生活资料和抢险救灾人员运输；指导相关单位开展应急处置。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（12）市水务局：承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，负责水情、汛情、旱情的监测，提供相关信息。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（13）市商务局：负责组织主要生活必需品市场供应保障，加强市场监测和调控。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（14）市文化和旅游局：负责组织协调广播电视播出传输覆盖机构维护广播电视等设施正常运行，加强新闻宣传，正确引导舆论。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（15）市卫生健康局：负责组织协调医疗卫生应急救援工作，重点指导医疗机构启动自备应急电源和停电应急预案。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（16）市应急管理局：负责协调应急物资保障，协调有关部门做好生产安全事故应急救援工作。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（17）市气象局：负责大面积停电事件应急救援过程中提供气象监测和气象预报等信息，做好气象服务工作。完成市应急指挥部交办的其他工作。
（18）武警瓦房店支队：负责协助应急指挥部做好事故的救援工作，加强治安巡逻，维护社会治安秩序。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（19）瓦房店供电公司：在市应急指挥部领导下，具体实施电网大面积停电时的应急处置和恢复供电工作。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（20）市移动公司、市联通公司、市电信公司：负责组织协调大面积停电事件应对处置中应急通信保障和通信抢险救援工作。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（21）各发电企业：做好电网大面积停电时的应急工作。完成市应急指挥部交办的其他工作。

（22）各乡镇街道：根据本预案要求，组织领导辖区内大面积停电事件的先期应急救援工作；负责配合有关部门做好事件抢险、人员疏散、物资供应、善后处理等相关工作；负责配合解决现场救援人员和相关专家的后勤保障工作。完成市应急指挥部交办的其他工作。

大面积停电事件发生后，市应急指挥部根据实际情况报大连市应急指挥部协调铁路部门启动本系统大面积停电事件应急预案，开展应急处置，保障抢险救援物资和人员运输等。其他相关部门、单位做好职责范围内应急工作，完成应急指挥部交办的各项工作任务。

2.4　各乡镇街道组织指挥机构

各乡镇街道要根据本区域实际情况以及本预案要求，制定预案并成立本区域大面积停电事件应急指挥机构，建立和完善应急救援与处置体系。应急指挥机构设置情况报应急指挥部办公室备案。

2.5　现场指挥机构

应急指挥部根据实际情况成立现场指挥部，负责现场组织指挥工作。参与现场处置的有关单位和人员应服从现场指挥部的统一指挥。

2.6　电力企业

电力企业（包括电网企业、发电企业等，下同）应制定大面积停电事件应急预案并成立应急指挥部，在市应急指挥部和受影响区域应急指挥部领导下开展大面积停电事件应对工作。配合上级电网调度按照《电网调度管理条例》及相关规程执行相关抢修工作。电力企业要建立与市应急指挥部办公室畅通的信息报告渠道。

2.7　重要电力用户

对维护基本公共秩序、保障人身安全和避免重大经济损失具有重要意义的政府机关、医疗、交通、通讯、广播电视、供水、供气、加油（加气）、排水泵站、污水处理、工矿商贸等单位，应根据实际情况制定大面积停电事件应急预案，根据规定合理配置供电电源和自备应急电源，完善非电保安等各种措施，并定期检查维护，确保相关设施设备的可靠性和有效性。发生大面积停电时，负责本单位事故抢险和应急处置工作。根据情况向各级应急指挥部请求支援。

2.8  专家组

各级应急指挥部根据需要成立大面积停电事件应急专家组，成员由电力、气象、地质、水文等领域相关专家组成，对大面积停电事件应对工作提供技术咨询和建议。

3　风险分析与监测预警

3.1　风险分析
3.1.1  风险源分析

我市电网在运行过程中，受行业自身和外界因素影响，主要存在以下几方面风险因素:一是随着经济社会发展，用电负荷不断增加，导致供电线路负荷过重，威胁电网正常运行，存在发生大面积停电的风险。二是部分输电、变电、配电设备老化，组合电器易发生故障；地下电缆运行时间过长，部分电缆绝缘保护层腐蚀，易造成电缆隧道内短路起火等故障。三是受台风、风暴潮、冰冻、地震、雷击、山火等自然灾害影响，造成供电线路和设备损坏严重，导致局部地区出现大面积停电。四是随着城市建设发展，高压线下施工作业逐年增多，起重机械误碰导线事件时有发生。城乡结合部、农村偏远地区、枢纽变电站等重点要害部位的电力设施盗窃事件频发，电缆线路遭到破坏，在造成重大经济损失的同时，可能导致大面积停电。五是随着网络科技的高速发展，通过互联网进行网络攻击，恶意操控电网控制系统，导致电网大面积停电的风险。

3.1.2  次生及衍生危害分析

一是工业生产系统。钢铁、化工企业电气控制系统失电,易造成装置爆炸、工业原料及高危化学气体泄漏等,危及人身安全,污染城市环境,产生较大的社会影响。二是医疗卫生系统。大型医疗机构一旦发生突然停电,重症监护室(ICU)、抢救室、手术室等特殊部门中抢救患者使用的动力机、呼吸机、麻醉机若无备用电源,易造成病人手术事故或病情加重等严重事件。三是金融证券系统。金融机构各营业网点停电后业务无法正常运行,造成数据传输中断,证券、期货等业务无法正常办理交易。四是交通运输系统。电气化铁路调度系统失电,列车行驶过程中不能得到有效指挥和监控,信号设备无显示或道岔不能正确表示,将带来极大的安全隐患;道路交通信号、监控系统失电,易造成交通拥堵,引发交通事故；轨道交通供电、信号、通信等各系统失电，将会导致各系统无法运行，全线或局部线路运营中断，行驶中的列车失去动力和监控，易造成乘客恐慌或人员伤亡，引发公共安全事故事件。

3.2  监测

（1）指挥部办公室和有关部门，要加强对重要企业、重要部位的监控、监督和管理，排查和消除可能引发大面积停电事件风险，对可能引发大面积停电事件的信息及时收集、分析和整理，对相关信息进研判，做到早发现、早报告、早处置。

（2）电力企业要结合实际加强对重要电力设施设备运行、发电燃料供应等情况的监测，开展电网运行风险评估，加强电网检修等风险监测。加强电网负荷平衡的调度计划管理。建立与气象、水利、自然资源局、应急管理局、公安、交通运输、住房城乡建设、市科技和工业信息化局、通信管理等部门的信息共享机制，及时分析各类情况对电力运行可能造成的影响，预估可能影响的范围和程度。
3.3  预警发布与行动
3.3.1　预警信息发布

（1）预警信息的来源包括上级部门、电力企业等上报的预警信息。由总指挥审批，并由指挥部办公室实施发布。

（2）电力企业研判可能造成大面积停电事件时，应立即将有关情况报告市应急指挥部，提出预警信息发布建议，并视情况通知重要电力用户。

（3）市应急指挥部接到预警信息后，应及时组织相关专家研判，必要时报请市政府批准后向社会公众发布预警。

3.3.2　预警行动

（1）预警信息发布后，电力企业要加强本企业产权范围内电力设备巡查检修和运行监测，采取有效措施控制事态发展。组织相关应急救援队伍和人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作准备，并做好大面积停电事件应急所需物资、装备和设备等准备工作。

（2）市应急指挥部及时通知有关成员单位，按照职责分工做好应急准备工作。重要电力用户做好自备应急电源启用准备。

（3）市应急指挥部和相关单位做好维持公共秩序、供水供气供热、商品供应、交通物流等方面的应急准备。加强相关舆情监测，主动回应社会公众关注的热点问题，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

3.3.3  响应准备
（1）市应急指挥部及成员单位统筹安排应对突发大面积停电事件所必须的队伍、人员、设备、设施等，满足预防和处置突发大面积停电事件应急救援工作的需要。

（2）政府有关部门及乡镇街道、电力企业、重要电力用户，以及辖区内企事业单位对辖区内可能发生的大面积停电事件进行综合性评估和趋势分析，加强大面积停电事件的风险隐患排查，做到早发现、早报告、早处理。

（3）政府有关部门及乡镇街道、电力企业、重要电力用户，以及辖区内企事业单位，要认真执行关于加强值班和信息报送的有关规定，收集辖区内外可能造成大面积停电事件的相关信息。

（4）指挥部办公室应与相关部门、电力企业、重要电力用户，以及辖区内企事业单位等保持密切联系，保证通讯与信息渠道的畅通。

（5）指挥部办公室建立健全相关部门和单位的应急物资、装备、设备的储备和维护保养情况数据库，便于在应急救援过程中及时征集调用。

（6）应急指挥部成员单位应通过各种形式，定期向大面积停电事件可能波及到的学校、社区居民、企事业单位员工宣传相关应急常识。并按照相关规定，进行经常性的培训和演练，不断提高应急救援能力。

3.3.4　预警解除

根据事态发展，经相关专家组研判不会发生大面积停电事件时，按照“谁发布、谁解除”的原则，由发布单位宣布解除预警，适时终止相关措施。

3.4  信息报告

3.4.1  信息报告责任主体
大面积停电突发事件发生后，事发供电企业以及其他发现突发事件的社会团体、个人应立即向始发地、受影响区域以及有关部门报告。市应急指挥部办公室是受理报告和向市政府报告的责任主体。
3.4.2  信息报告时限和程序
（1）市应急指挥部接到大面积停电事件信息报告或者监测到相关信息后，应当立即进行核实，对停电范围、停电负荷、影响范围（用户数量）、发展趋势等有关情况作出初步核实与研判，并在1小时内向上级应急指挥部和瓦房店市人民政府报告。报告突发大面积停电事件信息，应当及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。
（2）对于事件本身比较敏感，或发生在敏感时间、敏感地点，或涉及敏感群体，以及可能有次生或衍生危害性的预警信息和突发事件信息，市应急指挥部应立即上市政府报告。
（3）市应急指挥部应当按照有关规定逐级上报，必要时可越级上报。

3.4.3  信息报告内容
信息报告的主要内容包括：事件发生的时间、地点、基本过程、财产损失、人员伤亡情况，对时间的初步研判级别，已经采取的措施，有无次生或衍生危害，是否需要疏散群众，事件可能影响到的区域，需要支援事项和亟需帮助解决的问题等。

3.4.4  信息接报后处理
市应急指挥部办公室、相关部门（单位）、乡镇、街道等接到突发大面积停电事件信息，要及时向总指挥报告。并按照总指挥指令，通知相关部门、单位等按照预案和职责分工开展应急处置，严防次生、衍生灾害。

4  应急响应

4.1 确定响应级别

根据大面积停电事件的严重程度和发展态势，将应急响应等级由高到低设定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级响应，分别对应较大、一般、较大社会影响和五级电网4个等级事件。

应急响应启动后，可视事件造成损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

对于尚未达到一般大面积停电事件标准，但对社会产生较大影响的其他停电事件，相关单位应按照信息报告要求上报，按照市应急指挥部命令启动相应应急响应。

4.2  响应程序

4.2.1  应急会议召开

指挥部办公室接到事件响应信息后，立即通知总指挥、副总指挥以及指挥部成员单位、专家组召开应急指挥部会议，由总指挥布置各项应急工作。

（1）及时向市委、市政府和有关部门报告大面积停电事件基本情况、事态发展和救援进展情况。

（2）根据应急救援有关部门和专家的建议，决策应急救援方案。

（3）派出有关人员赶赴现场，指导应急救援和协调专业应急力量救援。

（4）及时上报可能或者已经引发公共卫生和社会安全事件及其他次生、衍生灾害，同时通报相关应急救援指挥机构。 

（5）按市委、市政府的决定，协调落实其他有关工作。 

4.2.2  信息上报

（1）应急响应启动后，相关电力企业和重要电力用户及时上报已经采取的应急处置方法，有关设备设施、装置等受影响情况等。

（2）当超出本级指挥部应急处置能力时，由总指挥立即向大连市应急指挥部办公室报告。主要包括：影响严重程度、应急处置情况、以及在救援力量、技术、物资支持等方面需要增援的请求与建议。

4.2.3  资源协调

（1）应急响应启动后，指挥部办公室按照总指挥指令进行应急资源调配，协调备用供电电源，并根据救援人员防护需要，具体协调和调集响应安全防护装备。

（2）当预判应急处置能力不足或事态严重时，由总指挥向大连市大面积停电应急指挥部办公室请求支援。

4.2.4  信息公开

（1）响应启动后，指挥部办公室迅速拟定新闻发布方案、发布内容等，报总指挥审批。

（2）市委宣传部具体负责突发大面积停电事件信息的发布工作。

（3）信息发布应本着准确、客观、全面的原则及时向社会发布，未经批准，任何人无权发布。

4.2.5  后勤及财力保障工作

在应急响应期间，依据应急处置的需求，应急指挥部对后勤保障物资实施统一调配，做到应急物资资源共享。市财政局、市发展改革局等有关部门应做好资金和物资储备，由应急指挥部统一调配使用。
4.3  响应要点

大面积停电事件发生后，相关电力企业和重要电力用户要立即实施先期处置，全力控制事件发展态势，减少损失。各级应急指挥部根据工作需要，组织采取应对措施。

4.3.1  抢修电网并恢复运行

电力调度机构合理安排运行方式，控制停电范围；尽快恢复重要输变电设备、电力主干网架运行；在条件具备时，优先恢复重要电力用户、重点地区的电力供应。

电网企业迅速组织力量抢修受损电网设备设施，根据应急指挥机构要求，向重要电力用户及重要设施提供必要的电力支援。

发电企业保证设备安全，抢修受损设备，做好发电机组并网运行准备，按照电力调度指令恢复运行。

发生网络攻击，恶意操控电网控制系统不安全事件时，立即判定攻击受损情况，切断网络连接端口，实行人工操控恢复电网系统。
    4.3.2  防范次生衍生事故

停电后易造成重大影响和生命财产损失的核设施、金融机构、医院、交通枢纽、通信、广播电视、公用事业单位、城市轨道交通设施、危险化学品、冶炼企业等重要电力用户，按照有关技术要求迅速启动自备应急电源或采取非电保安措施，及时启动相应停电事件应急响应，避免造成更大影响和损失。各类人员聚集场所停电后要迅速启用应急照明，组织人员有秩序地疏散，确保人身安全。消防、武警部门做好应急救援准备工作，及时处理各类火灾、爆炸事件，解救被困人员。在供电恢复过程中，各重要电力用户严格按照调度计划分时分步恢复用电。加大重大危险源、重要目标、重大关键基础设施隐患排查与监测预警，及时采取防范措施，防止发生次生衍生事故。

4.3.3  保障居民基本生活

相关单位启用应急措施，采用多种方式，保障居民供水、供气和供热。市发展改革局、市应急管理局、市商务局、市科技和工业信息化局、市交通运输局等部门组织生活必需品的应急生产、调配和运输，保障停电期间居民基本生活。市卫生健康局准备好抢救、治疗病人的应急队伍、车辆、药品和物资，保证病人能得到及时救治。

4.3.4  维护社会稳定

公安、武警等部门加强涉及国家安全和公共安全的重点单位安全保卫工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动。加强对停电区域内繁华街区、大型居民区、大型商场、学校、医院、金融机构、机场、城市轨道交通设施、车站、码头及其他重要生产经营场所等重点地区、重点部位、人员密集场所的治安巡逻，及时疏散人员，解救被困人员，加强治安防范。加强交通疏导，维护道路交通秩序。严厉打击造谣惑众、煽动闹事等违法犯罪行为。

4.3.5  加强信息发布

市委宣传部、市公安局等部门按照及时准确、公开透明、客观统一的原则，加强信息发布和舆论引导，主动向社会发布停电相关信息和应对工作情况，提示相关注意事项和安保措施。加强舆情收集分析，及时回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

4.3.6  组织事态评估

市应急指挥部组织对大面积停电事件影响范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，为进一步做好应对工作提供依据。

4.4  响应措施
4.4.1  Ⅰ级响应

（1）市应急指挥部接到事件信息后，全面负责指挥、协调大面积停电事件应对工作，并将情况上报大连市政府。立即启动各相关层级应急组织，并根据事件影响程度及处置进展，建立现场指挥部。如大连市政府成立工作组，全面配合大连市工作组开展各项工作。
（2）市应急指挥部按照响应职责，全面开展应急响应工作。必要时考虑成立专家组，对大面积停电事件应对工作提供技术咨询和建议。

（3）相关电力企业、事发地及受影响区域应急指挥部立即启动本级应急预案中的Ⅰ级响应，根据预案要求全面开展应急响应工作，将事件信息及处置进展及时上报市应急指挥部。参与现场处置的有关单位和人员应服从现场指挥部（如有）和市应急指挥部的统一指挥。

（4）发生跨行政区域的大面积停电事件时，根据需要建立跨区域大面积停电事件应急合作机制。

4.4.2  Ⅱ级响应

（1）市应急指挥部接到事件信息后，全面负责指挥、协调大面积停电事件应对工作，并将情况上报大连市政府。立即启动各相关层级应急组织，并根据事件影响程度及处置进展，必要时考虑建立现场指挥部。如大连市政府成立工作组，全面配合大连市工作组开展各项工作。
（2）市应急指挥部按照响应职责，全面开展应急响应工作。必要时考虑成立专家组，对大面积停电事件应对工作提供技术咨询和建议。

（3）相关电力企业、事发地及受影响区域应急指挥部立即启动本级应急预案中的Ⅱ级响应，根据预案要求全面开展应急响应工作，将事件信息及处置进展及时上报市应急指挥部。参与现场处置的有关单位和人员应服从现场指挥部（如有）和市应急指挥部的统一指挥。

（4）发生跨行政区域的大面积停电事件时，根据需要建立跨区域大面积停电事件应急合作机制。

4.4.3  Ⅲ级响应

（1）市应急指挥部接到事件信息后，全面负责指挥、协调大面积停电事件应对工作，并将情况上报大连市政府。立即启动各相关层级应急组织，并根据事件影响程度及处置进展，建立现场指挥部。

（2）受影响区域应急指挥部接到事件信息后，全面负责指挥、协调大面积停电事件应对工作，并将情况上报市应急指挥部，立即启动辖区内各相关层级应急组织。

（3）相关电力企业、事发地及受影响区域应急指挥部立即启动本级应急预案中Ⅲ级响应，根据预案要求全面开展应急响应工作，将事件信息及处置进展及时上报市应急指挥部。参与现场处置的有关单位和人员应服从现场指挥部和市应急指挥部的统一指挥。

（4）发生跨行政区域的大面积停电事件时，根据需要建立跨区域大面积停电事件应急合作机制。

4.4.4  Ⅳ级响应

（1）市应急指挥部接到事件信息后，全面负责指挥、协调大面积停电事件应对工作，督促相关电力企业迅速开展电力抢修恢复等工作，指导督促事发地及受影响区域地方应急指挥部做好应对工作。命令区域应急指挥部办公室进入应急待命状态。

（2）事发地及受影响区域应急指挥部接到事件信息后，全面负责指挥、协调大面积停电事件应对工作，并将情况上报市应急指挥部。

（3）相关电力企业、事发地及受影响区域应急指挥部立即启动辖区内各相关层级应急组织。立即启动本级应急预案中Ⅳ级响应，根据预案要求全面开展应急响应工作，将事件信息及处置进展及时上报市应急指挥部。

（4）发生跨行政区域的大面积停电事件时，根据需要建立跨区域大面积停电事件应急合作机制。

4.5　响应终止

同时满足以下条件时，终止应急响应：

（1）电网主干网架基本恢复正常，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定。
（2）减供负荷恢复80%以上,受停电影响的重点地区负荷恢复90%以上。

（3）造成大面积停电事件的隐患基本消除。

（4）大面积停电事件造成的重特大次生衍生事故基本处置完成。

5　后期处置

5.1  处置评估

大面积停电事件应急响应终止后，政府相关部门要及时组织对事件处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成处置评估报告。评估报告一般包括事件发生原因和经过、事件造成的直接损失和影响、事件处置过程、经验教训以及改进建议等。鼓励开展第三方评估。相关处置评估报告要及时报指挥部办公室。
5.2  事件调查

事件调查和处理的具体办法按照国家、省、市有关规定执行，需查明事件原因、性质、影响范围、经济损失等情况，提出防范、整改措施和处理处置建议。

5.3  善后处置

市政府要及时组织制定善后工作方案并组织实施。保险机构要及时开展相关理赔工作，尽快消除大面积停电事件的影响。

5.4  恢复重建

大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设备设施进行修复或重建的，由市政府根据需要组织编制恢复重建规划。相关电力企业和受影响区域政府应当根据规划做好受损电力系统恢复重建工作。

6　保障措施

6.1  队伍保障

电力企业应建立健全电力抢修应急专业队伍，并将相关情况报各级应急指挥部办公室备案。加强设备维护和应急抢修技能方面的人员培训，定期开展应急演练，提高应急救援能力。各级应急指挥部根据需要，组织动员其他专业应急队伍和志愿者等参与大面积停电事件及其次生衍生灾害处置工作。公安消防等部门要做好应急力量支援保障。

6.2  装备物资保障

电力企业应储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系，并将主要应急装备和物资情况报市应急指挥部办公室备案。各相关部门要加强应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援大面积停电事件应对工作需要。鼓励支持社会化储备。

6.3  通信、交通与运输保障

通信公司要建立健全大面积停电事件应急通信保障体系，形成可靠的通信保障能力，保障应急期间通信联络和信息传递需要。交通运输部门要健全紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。公安部门要加强交通应急管理，保障应急救援车辆优先通行。

6.4  技术保障

电力行业要加强大面积停电事件应对和监测先进技术、装备的研发，制定电力应急技术标准，加强电网、电厂安全应急信息化平台建设。有关部门要为电力日常监测预警及电力应急抢险提供必要的气象、地质、水文等服务。

6.5  应急电源保障

提高电力系统快速恢复能力，加强电网“黑启动”能力建设。发展改革部门和电力企业应充分考虑电源规划布局，保障各地区“黑启动”电源。电力企业应配备适量的应急发电装备，必要时提供应急电源支援。重要电力用户应按照国家有关技术要求配置应急电源，并加强维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。
    6.6  资金保障

市发展改革局、市财政局等有关部门和各乡镇街道以及各相关电力企业应按照规定，对建立应急指挥系统、公益宣传、应急人员培训、应急演练与实施、应急物资储备与维护，以及处置突发大面积停电事件所需经费等方面提供资金保障，确保应急需要。
7　宣教培训和演练
7．1  宣传教育

　　指挥部办公室、各乡镇街道、电力企业、重要电力用户等单位要充分利用各种媒体，加大对大面积停电事件应急知识的宣传教育工作，不断提高公众应急意识和自救互救能力；加大保护电力设施和严厉打击破坏电力设施的宣传力度，增强公众保护电力设施意识。

7．2  培训

　　各级应急指挥机构成员单位、电力企业和重要电力用户应定期组织大面积停电应急业务培训。电力企业和重要电力用户还应加强大面积停电应急处置和救援技能培训，开展技术交流和研讨，提高应急救援业务知识水平。

7．3  预案演练

　　各级应急指挥机构应根据实际情况，组织大面积停电事件应急联合演练，建立完善政府有关应急联动部门单位、电力企业、重要电力用户以及社会公众之间的应急协同联动机制，提高应急处置能力。各电力企业、重要电力用户应根据生产实际，组织开展本单位的应急演练。

8  责任追究
   市应急指挥部办公室负责对本预案执行情况进行监督检查，督促有关部门和单位对存在的问题进行整改。对应急处置工作推诿、不作为，以及突发事件信息报告中迟报、漏报、瞒报、谎报，现场应急处置中失职、渎职，信息发布不力，应急准备中对责任应尽未尽并造成严重后果等不履行或者不当履行法定职责的，由有关部门依法追究责任。
9  附则

9.1  预案管理

指挥部办公室负责对本预案适时组织评估和修订。各乡镇街道要结合属地实际制定或修订本级大面积停电事件应急预案。各成员单位要结合本预案中的职责分工，制定相应的部门配套工作预案。
9.2  预案解释

本预案由市科技和工业信息化局负责解释。

9.3  预案实施

本预案自印发之日起实施。原《瓦房店市大面积停电事件应急预案》（〔2017〕133号）同时废止。
10  附件

10.1  瓦房店市大面积停电事件应急指挥部组织框架图














10.2  瓦房店市大面积停电事件应急响应流程图


























市科技和工业信息化局局长





瓦房店市供电公司总经理





副总指挥





办公室





办公室主任：市科技和工业信息化局局长





工作组





新闻宣传组





电力恢复组





社会稳定组





综合保障组





总指挥：市政府分管副市长





市委宣传部





市政府办公室





市发展改革局





市公安局





市科技和工业信息化局





市财政局





市民政局





成员单位





市水务局








市商务局








市文化和旅游局








市生态环境局





市自然资源局





市卫生健康局








市住房城乡建设局





市交通运输局








大连北方热电股份有限公司





辽宁红沿河核电有限公司





铁路、通信公司（移动、联通、电信）











其他有关单位








市应急管理局








瓦房店供电公司





市气象局





各乡镇街道





发生大面积


停电事件





电力企业及有关


单位先期处置





Ⅰ级、Ⅱ级大面积停电事件





Ⅲ级、Ⅳ级大面积停电事件





否





是





是





市应急指挥部办公室发布对应的Ⅰ级、Ⅱ级应急响应命令








市应急指挥部办公室发布对应的Ⅲ级、Ⅳ级应急响应命令





否





是





派出工作组赶赴现场指


挥处置并关注事态发展





派出工作组赶赴现场指


挥处置并关注事态发展





事件是否可控





事件升级





否





否





否





关注事态发展





是





否





请求大连市大面积停电事件应急指挥中心支援





复电基本结束





复电基本结束





是





是





应急结束








