附件
瓦房店市复州河总氮削减重点工程清单
	序号
	项目
类型
	项目名称
	建设

地点
	建设周期
	承担单位
	项目建设规模与内容
	投资概算

（万元）
	资金来源

	1
	畜禽养殖污染防治
	复州河总氮控制-瓦房店市畜禽养殖粪污区域处置中心建设项目
	瓦房店市
	2022-2023
	瓦房店市农业农村局、瓦房店生态环境分局
	依托畜禽养殖龙头企业、种植业大户，新增年处理能力15万吨/年。
	6000
	企业自筹

	2
	生态修复
	复州河农业面源污染生态治理工程
	瓦房店市
	2022-2025
	生态环境、水务、农业农村等部门
	以复州河干流及九道河、珍珠河、岚崮河等支流为重点，通过河道整治修复，建设河岸生态缓冲带、生态沟渠、地表径流集蓄与再利用设施等，拦蓄和消解总氮污染物。
	5000
	中央资金资金、省市配套资金等

	3
	农村生活污水治理
	瓦房店市农村生活污水治理（一期）工程建设项目
	瓦房店市
	2022-2024
	瓦房店生态环境分局、各相关乡镇、街道
	复州城镇建设小型污水处理站及配套管网。仙浴湾镇建设污水收集管线。李官镇建设污水处理站及污水收集管网。杨家乡和红沿河镇建设污水管线。
	17000
	中央资金、省市配套资金、地方资金等

	4
	污水处理设施建设
	复州城镇新建污水管网工程
	复州城镇
	2021--2022
	复州城镇政府
	新建污水收集管线2.3 km，新建污水检查井82座，截流井1座，其他雨水工程、道路工程、修复工程。
	2164
	中央资金资金、省市配套资金等

	5
	城镇污水处理
	复州河重点城镇污水处理厂提质增效工程
	瓦房店市
	2021-2022
	相关街道、乡镇
	太阳街道、老虎屯镇、复州城镇污水处理厂尾水总氮浓度控制在10 mg/L以下。
	2200
	中央资金、地方债等

	6
	污水处理设施建设
	松树镇污水处理厂及配套管网工程
	松树镇
	2021-2022
	松树镇政府
	新建5000吨/日污水处理厂1座及配套管网。
	7595
	中央资金、地方债等

	7
	流域污染治理
	龙山污水处理厂提质增效工程建设项目
	瓦房店市
	2021-2023
	瓦房店市住建局
	1.雨污分流工程：回头河上游新建3000吨/日污水处理厂一座，新建、改造雨污分流管线约18公里，实现主城区污水应收尽收。
	6400
	中央资金、地方债等

	
	
	
	
	2022-2023
	
	2.深度处理工程：龙山污水处理厂尾水总氮深度处理工程，总氮指标出水浓度由15 mg/L下降至10 mg/L。
	7000
	中央资金、地方债等

	
	
	
	
	2022-2025
	瓦房店市水务局
	3.尾水综合利用工程：龙山污水处理厂尾水用于农田灌溉、景观用水、河道补水（与深度处理工程二选一）。
	24944
	中央资金、地方债等

	8
	工业企业污染控制
	清洁生产审核和清洁化改造工程
	瓦房店市
	2021-2022
	瓦房店生态环境分局
	大连德鸿食品有限公司、大连佳佳康食品有限公司、大连小野口食品有限公司、大连市众一食品加工有限公司、瓦房店中达食品有限公司、大连安德利果蔬汁有限公司等企业出水总氮不超过10 mg/L。
	1200
	企业自筹

	9
	河道治理
	复州河流域重点干、支流生态修复与河道治理工程
	瓦房店市
	2021-2023
	瓦房店市水务服务中心
	复州河及支流太阳河、九道河、岚崮河、崔屯河等支流河道治理。
	610
	大连市财政资金

	10
	能力建设
	复州河总氮浓度智慧化调控服务采购项目
	瓦房店市
	2022-2025
	瓦房店生态环境分局
	加强河流总氮监测，精准掌握流域内干流、支流、点源总氮浓度变化情况，建立趋势演化模型，开展自动分析预警，通过点源排放强度实时调控、水库生态水实时调度和措施成效评估等手段，实现复州河总氮浓度科学调控。
	234
	大连市财政资金


— 18 —
— 2 —
— 19 —

