2022年第四季度瓦房店市生活饮用水卫生监测总结
为贯彻落实《大连市生活饮用水卫生监测和末梢水水质安全状况信息公开工作方案》，我中心于2022年10月对全市城区范围内选定的30个生活饮用水的末梢水监测点，开展了饮用水卫生监测工作。
监测点设置
重点开展市政供水、农村学校自建供水、农村集中式供水、农村分散式供水监测。
表1           监测点具体分布情况
	监测类别
	序号
	单位名称
	监测点地址
	水源类型
	监测点类型

	城
市
市
政
供
水
	1
	瓦房店市自来水公司
	瓦房店市文兰办事处祝丰街507号
	水库
	城市市政供水末梢水

	
	2
	瓦房店市自来水公司
	瓦房店市北共济街1号
	水库
	城市市政供水末梢水

	
	3
	瓦房店市自来水公司
	瓦房店市东长春路二段2号
	水库
	城市市政供水末梢水

	
	4
	瓦房店市自来水公司
	瓦房店市大宽街三段265号
	水库
	城市市政供水末梢水

	
	5
	瓦房店市自来水公司
	瓦房店市钻石街220号
	水库
	城市市政供水末梢水

	农村学校供水
	6
	瓦房店市西杨乡中心校自来水工程
	瓦房店市西杨乡西杨村
	深井
	农村饮水安全工程覆盖学校

	
	7
	瓦房店市复州城镇小学
	瓦房店市复州城镇
	深井
	农村饮水安全工程覆盖学校

	
	8
	瓦房店市太阳街道中心小学
	瓦房店市太阳办事处
	深井
	农村学校自备水

	农
村
饮
水
安
全
工
程
	9
	泡崖乡吕沟饮水工程
	泡崖乡高屯村
	深井
	末梢水

	
	10
	岗店办拉山村饮水工程
	岗店办拉山村
	深井
	末梢水

	
	11
	九龙街道杨沟饮水工程
	九龙办杨沟村
	深井
	末梢水

	
	12
	老虎屯镇三家村饮水工程
	老虎屯镇三家子村
	深井
	末梢水

	
	13
	李官镇杨屯饮水工程
	李官镇华铜村杨屯
	深井
	末梢水

	
	14
	三台乡石磊村饮水工程
	三台乡石磊村
	深井
	末梢水

	
	15
	松树自来水厂
	松树镇高屯村
	水库
	末梢水

	
	16
	赵屯乡河洼村饮水工程
	赵屯乡河洼村
	深井
	末梢水

	
	17
	土城乡北埔饮水工程
	土城乡王崴村
	深井
	末梢水

	
	18
	驼山乡周屯饮水工程
	驼山乡泡子村周屯
	深井
	末梢水

	
	19
	瓦窝镇曲店村王沟自来水工程
	瓦窝镇曲店村王沟屯
	深井
	末梢水

	
	20
	三台乡石磊村饮水工程
	三台乡石磊村
	深井
	末梢水

	
	21
	仙浴湾镇杜屯饮水工程
	仙浴湾镇仙浴湾村杜屯
	浅井
	末梢水

	
	22
	谢屯镇大房身饮水工程
	谢屯镇前进村大房身屯
	深井
	末梢水

	
	23
	阎店乡左屯饮水工程
	阎店乡左屯村
	深井
	末梢水

	
	24
	杨家乡侯屯周窝棚饮水工程
	杨家乡新农村侯屯
	深井
	末梢水

	
	25
	永宁镇倪家饮水工程
	永宁镇倪家村
	水库
	末梢水

	
	26
	红沿河镇粱西村关沟屯自来水工程
	红沿河镇粱西村关沟屯
	深井
	末梢水

	
	27
	祝华办砸窑饮水工程
	祝华办砸窑村
	深井
	末梢水

	分散式供水
	28
	得利寺镇小屯饮水工程
	得利寺镇小屯村
	深井
	末梢水

	
	29
	万家岭镇盖店饮水工程
	万家岭镇盖店村
	深井
	末梢水

	
	30
	许屯镇许屯村
	许屯镇骨汤拉面馆
	深井
	末梢水


监测结果
市政末梢水各监测指标合格率为100.00%
农村集中式供水末梢水结果见表2。
农村学校供水末梢水结果见表3。
农村分散供水末梢水结果见表4。
表2 2022年第四季度农村集中供水末梢水
主要指标达标情况
	编号
	检测项目
	样本数
	合格数
	合格率%

	1
	色度
	19
	19
	100.00

	2
	浑浊度
	19
	19
	100.00

	3
	臭和味
	19
	19
	100.00

	4
	肉眼可见物
	19
	19
	100.00

	5
	PH
	19
	19
	100.00

	6
	铁
	19
	19
	100.00

	7
	锰
	19
	19
	100.00

	8
	总硬度
	19
	19
	100.00

	9
	氯化物
	19
	19
	100.00

	10
	硫酸盐
	19
	19
	100.00

	11
	溶解性总固体
	19
	19
	100.00

	12
	硝酸盐
	19
	19
	100.00

	13
	氨氮
	19
	19
	100.00

	14
	耗氧量
	19
	19
	100.00

	15
	氟化物
	19
	19
	100.00

	16
	砷
	19
	19
	100.00

	17
	镉
	19
	19
	100.00

	18
	铬
	19
	19
	100.00

	19
	铅
	19
	19
	100.00

	20
	汞
	19
	19
	100.00

	21
	阴离子合成洗涤剂
	19
	19
	100.00

	22
	铜
	19
	19
	100.00

	23
	锌
	19
	19
	100.00

	24
	硒
	19
	19
	100.00

	25
	铝
	19
	19
	100.00

	26
	氰化物
	19
	19
	100.00

	27
	挥发性酚
	19
	19
	100.00

	28
	三氯甲烷
	19
	19
	100.00

	29
	四氯化碳
	19
	19
	100.00

	30
	菌落总数
	19
	19
	100.00

	31
	总大肠菌群
	19
	19
	100.00

	32
	耐热大肠菌群
	19
	19
	100.00

	33
	大肠埃希氏菌
	19
	19
	100.00

	34
	游离余氯
	19
	19
	100.00


表3 2022年第四季度农村学校供水末梢水
主要指标达标情况
	编号
	检测项目
	样本数
	合格数
	合格率%

	1
	色度
	3
	3
	100.00

	2
	浑浊度
	3
	3
	100.00

	3
	臭和味
	3
	3
	100.00

	4
	肉眼可见物
	3
	3
	100.00

	5
	PH
	3
	3
	100.00

	6
	铁
	3
	3
	100.00

	7
	锰
	3
	3
	100.00

	8
	总硬度
	3
	3
	100.00

	9
	氯化物
	3
	3
	100.00

	10
	硫酸盐
	3
	3
	100.00

	11
	溶解性总固体
	3
	3
	100.00

	12
	硝酸盐
	3
	3
	100.00

	13
	氨氮
	3
	3
	100.00

	14
	耗氧量
	3
	3
	100.00

	15
	氟化物
	3
	3
	100.00

	16
	砷
	3
	3
	100.00

	17
	镉
	3
	3
	100.00

	18
	铬
	3
	3
	100.00

	19
	铅
	3
	3
	100.00

	20
	汞
	3
	3
	100.00

	21
	阴离子合成洗涤剂
	3
	3
	100.00

	22
	铜
	3
	3
	100.00

	23
	锌
	3
	3
	100.00

	24
	硒
	3
	3
	100.00

	25
	铝
	3
	3
	100.00

	26
	氰化物
	3
	3
	100.00

	27
	挥发性酚
	3
	3
	100.00

	28
	三氯甲烷
	3
	3
	100.00

	29
	四氯化碳
	3
	3
	100.00

	30
	菌落总数
	3
	3
	100.00

	31
	总大肠菌群
	3
	3
	100.00

	32
	耐热大肠菌群
	3
	3
	100.00

	33
	大肠埃希氏菌
	3
	3
	100.00

	34
	氯酸盐
	1
	1
	100.00

	35
	亚氯酸盐
	1
	1
	100.00

	36
	游离余氯
	2
	2
	100.00

	37
	二氧化氯
	1
	1
	100.00


表4 2022年第四季度农村分散供水末梢水
主要指标达标情况
	编号
	检测项目
	样本数
	合格数
	合格率%

	1
	色度
	3
	3
	100.00

	2
	浑浊度
	3
	3
	100.00

	3
	臭和味
	3
	3
	100.00

	4
	肉眼可见物
	3
	3
	100.00

	5
	PH
	3
	3
	100.00

	6
	铁
	3
	3
	100.00

	7
	锰
	3
	3
	100.00

	8
	总硬度
	3
	3
	100.00

	9
	氯化物
	3
	3
	100.00

	10
	硫酸盐
	3
	3
	100.00

	11
	溶解性总固体
	3
	3
	100.00

	12
	硝酸盐
	3
	3
	100.00

	13
	氨氮
	3
	3
	100.00

	14
	耗氧量
	3
	3
	100.00

	15
	氟化物
	3
	3
	100.00

	16
	砷
	3
	3
	100.00

	17
	镉
	3
	3
	100.00

	18
	铬
	3
	3
	100.00

	19
	铅
	3
	3
	100.00

	20
	汞
	3
	3
	100.00

	21
	阴离子合成洗涤剂
	3
	3
	100.00

	22
	铜
	3
	3
	100.00

	23
	锌
	3
	3
	100.00

	24
	硒
	3
	3
	100.00

	25
	铝
	3
	3
	100.00

	26
	氰化物
	3
	3
	100.00

	27
	挥发性酚
	3
	3
	100.00

	28
	三氯甲烷
	3
	3
	100.00

	29
	四氯化碳
	3
	3
	100.00

	30
	菌落总数
	3
	3
	100.00

	31
	总大肠菌群
	3
	3
	100.00

	32
	耐热大肠菌群
	3
	3
	100.00

	33
	大肠埃希氏菌
	3
	3
	100.00

	34
	游离余氯
	3
	3
	100.00


2022年第四季度饮用水共监测末梢水水样30份，合格30份，合格率100.00%。其中市政供水末梢水合格率为100.00%，全部符合国家生活饮用水卫生标准；农村集中式供水合格率100.00%；农村分散式供水合格率100.00%。农村学校自建设施供水合格率为100%，农村饮水安全工程覆盖学校的水质合格率100.00%。
瓦房店市卫生健康局
2022年12月26日
