2024年第一季度城区末梢水

主要指标达标情况

	序号
	指标
	总例数

（份）
	达标数

（份）
	达标率

（%）

	1
	色度
	5
	5
	100.00

	2
	浑浊度
	5
	5
	100.00

	3
	肉眼可见物
	5
	5
	100.00

	4
	PH
	5
	5
	100.00

	5
	总硬度
	5
	5
	100.00

	6
	氯化物
	5
	5
	100.00

	7
	耗氧量
	5
	5
	100.00

	8
	氨氮
	5
	5
	100.00

	9
	消毒指标
	5
	5
	100.00

	10
	菌落总数
	5
	5
	100.00

	11
	总大肠菌群
	5
	5
	100.00


2024年第一季度农村集中供水末梢水

主要指标达标情况

	序号
	指标
	总例数

（份）
	达标数

（份）
	达标率

（%）

	1
	色度
	19
	19
	100.00

	2
	浑浊度
	19
	19
	100.00

	3
	肉眼可见物
	19
	19
	100.00

	4
	PH
	19
	19
	100.00

	5
	总硬度
	19
	19
	100.00

	6
	氯化物
	19
	19
	100.00

	7
	耗氧量
	19
	19
	100.00

	8
	氨氮
	19
	19
	100.00

	9
	消毒指标
	19
	19
	100.00

	10
	菌落总数
	19
	19
	100.00

	11
	总大肠菌群
	19
	19
	100.00


2024年第一季度农村分散供水末梢水

主要指标达标情况

	序号
	指标
	总例数

（份）
	达标数

（份）
	达标率

（%）

	1
	色度
	3
	3
	100.00

	2
	浑浊度
	3
	3
	100.00

	3
	肉眼可见物
	3
	3
	100.00

	4
	PH
	3
	3
	100.00

	5
	总硬度
	3
	3
	100.00

	6
	氯化物
	3
	3
	100.00

	7
	耗氧量
	3
	3
	100.00

	8
	氨氮
	3
	3
	100.00

	9
	菌落总数
	3
	3
	100.00

	10
	总大肠菌群
	3
	3
	100.00

	11
	消毒指标
	3
	3
	100.00


 2024年第一季度农村学校供水末梢水

主要指标达标情况

	序号
	指标
	总例数

（份）
	达标数

（份）
	达标率

（%）

	1
	色度
	3
	3
	100.00

	2
	浑浊度
	3
	3
	100.00

	3
	肉眼可见物
	3
	3
	100.00

	4
	PH
	3
	3
	100.00

	5
	总硬度
	3
	3
	100.00

	6
	氯化物
	3
	3
	100.00

	7
	耗氧量
	3
	3
	100.00

	8
	氨氮
	3
	3
	100.00

	9
	菌落总数
	3
	3
	100.00

	10
	总大肠菌群
	3
	3
	100.00

	11
	消毒指标
	3
	3
	100.00


