2026年第一季度城区末梢水

主要指标达标情况

| 序号 | 指标 | 总例数 （份） | 达标数 （份） | 达标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 5 | 5 | 100.00 |
| 2 | 浑浊度 | 5 | 5 | 100.00 |
| 3 | 肉眼可见物 | 5 | 5 | 100.00 |
| 4 | PH | 5 | 5 | 100.00 |
| 5 | 总硬度 | 5 | 5 | 100.00 |
| 6 | 氯化物 | 5 | 5 | 100.00 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | 5 | 5 | 100.00 |
| 8 | 氨 | 5 | 5 | 100.00 |
| 9 | 消毒指标 | 5 | 5 | 100.00 |
| 10 | 菌落总数 | 5 | 5 | 100.00 |
| 11 | 总大肠菌群 | 5 | 5 | 100.00 |

2026年第一季度农村集中供水末梢水

主要指标达标情况

| 序号 | 指标 | 总例数 （份） | 达标数 （份） | 达标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 20 | 20 | 100.00 |
| 2 | 浑浊度 | 20 | 20 | 100.00 |
| 3 | 肉眼可见物 | 20 | 20 | 100.00 |
| 4 | PH | 20 | 20 | 100.00 |
| 5 | 总硬度 | 20 | 20 | 100.00 |
| 6 | 氯化物 | 20 | 20 | 100.00 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | 20 | 20 | 100.00 |
| 8 | 氨 | 20 | 20 | 100.00 |
| 9 | 消毒指标 | 20 | 20 | 100.00 |
| 10 | 菌落总数 | 20 | 20 | 100.00 |
| 11 | 总大肠菌群 | 20 | 20 | 100.00 |

2026年第一季度农村分散供水末梢水

主要指标达标情况

| 序号 | 指标 | 总例数 （份） | 达标数 （份） | 达标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 3 | 3 | 100.00 |
| 2 | 浑浊度 | 3 | 3 | 100.00 |
| 3 | 肉眼可见物 | 3 | 3 | 100.00 |
| 4 | PH | 3 | 3 | 100.00 |
| 5 | 总硬度 | 3 | 3 | 100.00 |
| 6 | 氯化物 | 3 | 3 | 100.00 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | 3 | 3 | 100.00 |
| 8 | 氨 | 3 | 3 | 100.00 |
| 9 | 菌落总数 | 3 | 3 | 100.00 |
| 10 | 总大肠菌群 | 3 | 3 | 100.00 |
| 11 | 消毒指标 | 3 | 3 | 100.00 |

2026年第一季度农村学校供水末梢水

主要指标达标情况

| 序号 | 指标 | 总例数 （份） | 达标数 （份） | 达标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 3 | 3 | 100.00 |
| 2 | 浑浊度 | 3 | 3 | 100.00 |
| 3 | 肉眼可见物 | 3 | 3 | 100.00 |
| 4 | PH | 3 | 3 | 100.00 |
| 5 | 总硬度 | 3 | 3 | 100.00 |
| 6 | 氯化物 | 3 | 3 | 100.00 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | 3 | 3 | 100.00 |
| 8 | 氨 | 3 | 3 | 100.00 |
| 9 | 菌落总数 | 3 | 3 | 100.00 |
| 10 | 总大肠菌群 | 3 | 3 | 100.00 |
| 11 | 消毒指标 | 3 | 3 | 100.00 |